Опросный Лист по Мини-ТЭЦ

| 1. | Информация о заказчике |
| --- | --- |
|  | Название проекта: |
|  | Название заказчика: |
|  | Ответственный: |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
|  | E-mail |
| 2. | Тип установки |
|  | Использование: |
|  | Местонахождение (промышленная или городская зона): |
|  | Островной режим ДА НЕТ |
| 3. | Общие условия |
|  | Высота над уровнем моря (м): |
|  | Температура воздуха (С): min max |
|  | Количество часов работы в год: |
|  | Тип модуля: |
|  | Количество модулей: |
| 4. | Потребность в энергии |
|  | Необходимое количество тепла (кВт): |
|  | Потребность в электроэнергии (кВт): |
|  | Напряжение (В): |
|  | Частота (Гц): |
| 5. | Газообразное топливо |
|  | Природный газ: ДА НЕТ |
|  | Давление газа (бар): |
|  | Калорийность газа: |
|  | Количество газа (нм3/ч): |
| 6. | Уровень шума |
|  | Уровень шума на расстоянии 10 м (дБ): |
| 7. | Использование тепла |
|  | Температура прямой воды (С): |
|  | Температура обратной воды (С): |
| 8. | Тарифы |
|  | Тариф на электроэнергию (руб/кВт ч): |
|  | Тариф на заявленную мощность (руб. за 1 кВт/мес): |
|  | Тариф на тепловую энергию (руб/Гкал): |
|  | Стоимость газа (руб/1000 нм3): |
| 9. | Объем поставки (необходимое отметить) |
|  | Генераторный агрегат или блочная ТЭЦ (нужное подчеркнуть) |
|  | Синхронизация |
|  | Релейная защита |
|  | Сборные шины для генераторов |
|  | Соединение с общей сетью |
|  | Вентиляция |
|  | Шумоглушитель |
|  | Аварийное охлаждение |
|  | Звукоизоляционная крышка |
|  | Устройство, управляющее несколькими агрегатами |
|  | Стандартный контейнер |
|  | Обучение в Австрии |